Międzygórze dnia, 08.03.2017 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/RB/2017 – wykonanie robót budowlanych - docieplenie (wraz z materiałami) dla zadania termomodernizacji budynku przy ul. Wojska Polskiego 12, 57-514 Międzygórze**

**1. Zamawiający:**

**Grzegorz Mokosa, PPTU 'Alwik'**

**DOM NAD WODOSPADEM**

**ul. Wojska Polskiego 12, 57-514 Międzygórze**

**wodospad@miedzygorze.net**

zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na zadanie:

**Wykonanie robót budowlanych – docieplenia, termomodernizacji (wraz z materiałami) dla projektu pn.: „Termomodernizacja pensjonatu "DOM NAD WODOSPADEM" w Międzygórzu - sposobem na obniżenie kosztów utrzymania budynku”**

**2. Przedmiot zamówienia:**

a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych budynku - metoda bezspoinowa z użyciem styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,038 W/mK. Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej; g = 14 cm. Powierzchnia ocieplanej ściany – 1 058 m2, Współczynnik Uc po modernizacji 0,219.

b) Przesłana oferta ma zawierać wszystkie koszty wykonywanych robót wraz z cenami materiałów łącznie z kosztami zakupu.

c) Szczegółowy rodzaj i zakres prac niezbędnych do wykonania opisany został w „Zestawieniu prac składających się na termomodernizację budynku zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 12 w Międzygórze” stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

d) W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia użyto nazw własnych urządzeń, oprogramowania lub innych rozwiązań technicznych oferent może zaproponować inne urządzenia, oprogramowanie lub rozwiązania techniczne o równoważnych parametrach technicznych, jakościowych i użytkowych.

e) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45321000-3 Izolacja cieplna

45400000- 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

**3. Termin realizacji zamówienia:**

od dnia 03.04.2017 r. do 02.10.2017 r.

**4. Sposób złożenia oferty:**

Ofertę będąca odpowiedzią na niniejsze zapytanie ofertowe należy dostarczyć na załączonym formularzu (**stanowiącym załącznik nr 1**) do dnia 30.03.2017 r do godz. 1600 do siedziby Zamawiającego przy ul. Wojska Polskiego 12, 57-514 Międzygórze lub wysłać zeskanowaną ofertę e-mailem na adres: wodospad@miedzygorze.net . Do formularza należy dołączyć wypełniony **załącznik nr 2** do formularza ofertowego opublikowany wraz z niniejszym zapytaniem.

Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych (na mniej niż wszystkie urządzenia objęte niniejszym zapytaniem ofertowym).

**5. Rodzaje oraz opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy ocenie ofert i ich punktacja.**

Zamawiający będzie stosował następujące kryteria oceny ofert:

a) Kryteria formalne:

Oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych w następujących przypadkach:

- Formularz ofertowy nie został wypełniony w całości.

- Oferta nie jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie oferowanych parametrów technicznych i/lub terminów (oferta musi być zrealizowana najpóźniej do dnia 02.10.2017r.)

- Okres oferowanej gwarancji na całość bądź część zamówienia jest krótszy niż 36 miesięcy.

b) Kryteria punktowe:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa kryterium | Opis kryterium i sposobu naliczania punktów | Maksymalna ilość punktów |
| 1 | Długość gwarancji  | Minimalna gwarancja zgodnie z pkt. a) kryteriów wynosi 36 miesięcy. Punktowane będą wyłącznie zobowiązania do objęcia prac i urządzeń gwarancją na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. Sposób obliczania punktów:$$X=\frac{O\_{o}}{O\_{max}}×30$$Oo – okres oferty rozpatrywanejOmax – okres maksymalny wskazany w ofertach spełniających kryteria formalne**Np.** W rozpatrywanej ofercie oferent zaproponował 36 miesięczny okres gwarancji. Maksymalny okres gwarancji zaproponowany w ofertach spełniających kryteria formalne wynosi 48 miesięcy. W takim przypadku wyliczenie punktów jest następujące:X = 36/48 x 30 = 22,50 pkt. w tym kryterium (punkty w każdym kryterium będą zaokrąglane do drugiego miejsca po przecinku). | 30 |
| 2  | Cena netto oferty | Sposób obliczania punktów:$$X=\frac{C\_{min}}{C\_{o}}×70$$Co – cena netto rozpatrywanej ofertyCmin – najniższa oferowana cena netto wskazana w ofertach spełniających kryteria formalne**Np.** W rozpatrywanej ofercie oferent zaproponował 100 jednostek. Najniższa zaoferowana cena w ofertach spełniających kryteria formalne wynosi 70 jednostek. W takim przypadku wyliczenie punktów jest następujące:X = 70/100 x 70 = 49,00 pkt. w tym kryterium (punkty w każdym kryterium będą zaokrąglane do drugiego miejsca po przecinku). W przypadku podania ceny w walucie obcej będzie ona dla oceny oferty przeliczona wg średniej ceny NBP publikowanej na dzień doręczenia oferty.  | 70 |

Wybrana zostanie oferta, która spełni wszystkie kryteria opisane w punkcie a i uzyska największą ilość punktów w punkcie b.

**6. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami.**

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Grzegorz Mokosa – tel. 602 309 746, e-mail: wodospad@miedzygorze.net

Zamawiający dopuszcza wizytę Wykonawcy w budynku przed złożeniem oferty.

**7. Wykluczenia.**

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie będzie udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

**8. Klauzule dodatkowe.**

Informujemy, że w przypadku, kiedy w terminie wskazanym w niniejszym zapytaniu ofertowym nie wpłynie żadna oferta, Zamawiający może unieważnić to postępowanie i dokonać wyboru dowolnego wykonawcy, który spełni wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania również z innych ważnych przyczyn.

**9. Załączniki.**

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 - Zestawieniu prac składających się na termomodernizację budynku zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 12 w Międzygórzu

ZAŁĄCZNIK NR 1 do zapytania nr 01/RB/2017

………………………………….

 (miejscowość, data)

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Nazwa Wykonawcy (nazwa firmy i adres)**

...................................................

...................................................

**Grzegorz Mokosa, PPTU 'Alwik'**

**DOM NAD WODOSPADEM**

**ul. Wojska Polskiego 12, 57-514 Międzygórze**

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na wybór Wykonawcy prac polegających na wykonaniu robót budowlanych – docieplenia, termomodernizacji (wraz z materiałami) dla projektu pn.: „Termomodernizacja pensjonatu "DOM NAD WODOSPADEM" w Międzygórzu - sposobem na obniżenie kosztów utrzymania budynku” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę oraz na warunkach:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena netto oferty: |  |
| Cena brutto oferty: |  |
| Długość gwarancji w miesiącach |  |

Integralną częścią oferty jest dołączony załącznik nr 2 do formularza ofertowego – Zestawieniu prac składających się na termomodernizację budynku zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 12 w Międzygórzu.

Zamówienie zostanie wykonane w terminie do: 02.10.2017 r.

Niniejsza oferta jest ważna do …………………. r.

Oświadczam, że zawarte w zapytaniu ofertowym warunki akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej oferty do realizacji zamówienia na w/w warunkach i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczam, że nie jestem podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (w rozumieniu pkt. 7 Zapytania ofertowego).

..................................................................

 (data, podpis i pieczątka Wykonawcy)